## Sheet1
邛崃市中医医院
设备功能需求论证会通知
各公司：
因临床科室发展需要，我院拟于2021年7月14日（星期三）9时在邛崃市中医医院南环路院区（长松路251号)十楼第二会议室召开周围神经检测仪等29种设备功能需求论证会。请有意向参加且具有相关资质的公司填列附件资料（功能需求论证表非扫描件电子档于7月12日12时前传至邮箱3188118430@qq.com、纸质资料密封交论证会现场），加盖公司鲜章，携带公司资质准时参会。联系电话：028-60462026 13882187990
邛崃市中医医院
二0二一年七月一日
附件： |  |  |  |  | 设备功能需求论证表
公司名称（加盖鲜章）：
序号 | 设备名称 | 单位 | 拟采购数量 | 生产厂家 | 品牌型号 | 报价（万元） | 功能需求 | 备注
1 | 周围神经检测仪 | 台 | 1 |  |  |  | 硬件、软件按需要配置；操作过程具备图形或文字提示；一键恢复且可还原原始资料；软件可升级；可计算具体数值，可打印报告。
2 | 胰岛素泵 | 台 | 3 |  |  |  | 具备常规输注、方波输注、双波输注三种模式；大剂量计算；大剂量增量；自助分配；4种基础率模式；报耗材价格。
3 | 肌电图检测仪 | 台 | 1 |  |  |  | 肌电检测、自动分析。
4 | 动态血糖检测仪 | 台 | 6 |  |  |  | 24小时血糖监测；数据分析；报告打印；报耗材价格。
5 | 儿童多参数监护仪 | 台 | 1 |  |  |  | 能监测Spo2、ECG、呼吸、血压、脉率、体温六参数；断电使用；可打印；具备网络连接功能。
6 | 麻醉机回路消毒机 | 台 | 1 |  |  |  | 麻醉机回路消毒；消毒时间可设定，耗材价格。
7 | 监护仪 | 台 | 16 |  |  |  | 能监测Spo2、ECG、呼吸、血压、脉率、体温六参数；断电使用；具备网络连接功能。
8 | 动态血压监测仪 | 台 | 10 |  |  |  | 24小时血压监测；数据分析；报告打印。
9 | 椎间孔镜 | 台 | 1 |  |  |  | 器械配置能满足手术开展需求（提供配置清单），不含摄像系统。同时报射频电极价格。
10 | 无创呼吸机 | 台 | 2 |  |  |  | 治疗II型呼吸衰竭、慢阻肺及心衰；满足呼吸支持，病人顺应性强。
11 | 6M医用高清显示器 | 台 | 2 |  |  |  | 放射观片专用。
12 | 手持式排痰仪 | 台 | 1 |  |  |  | 强度可调、频率可调
13 | 动态心电 | 台 | 4 |  |  |  | 24小时心电监测；数据分析；报告打印。
14 | 呼气分析仪 | 台 | 1 |  |  |  | 测定气道炎症，NO、CO定量分析。
15 | 超声刀 | 台 | 1 |  |  |  | 满足甲状腺、结肠、直肠手术以及其他腔镜手术需求同时报刀头价格。
16 | 医用升温、保温毯 | 台 | 1 |  |  |  | 保证患者手术中体温；实时温度检查；温度自动控制。
17 | 肛肠治疗仪 | 台 | 1 |  |  |  | 具有检查、治疗功能；可拍照；图文报告。
18 | 膀胱扫描仪 | 台 | 1 |  |  |  | 膀胱扫描；尿量计算；报告打印。
19 | 阴道镜 | 台 | 1 |  |  |  | 计时；放大；高清。
20 | 指脉氧监测仪 | 台 | 6 |  |  |  | 便携式；电池可换；液晶显示。
21 | 手术体位垫 | 套 | 1 |  |  |  | 详见附件
22 | 肺功能仪 | 台 | 1 |  |  |  | 肺功能监测，满足呼吸内科需求
23 | 双能骨密度 | 台 | 1 |  |  |  | X线骨密度测试、配备工作站、铅屏风
24 | 液体加热器 | 台 | 1 |  |  |  | 输液液体加热
25 | 颅脑开颅系统 | 套 | 1 |  |  |  | 具备钻、铣、磨功能及配套设备。
26 | 颅脑手术头圈 | 套 | 1 |  |  |  | 开颅手术头部固定（配合头架使用）
27 | 颅脑手术头架 | 套 | 1 |  |  |  | 开颅手术头部固定
28 | 纤维支气管镜或支气管软镜 | 台 | 1 |  |  |  | 支气管检查
29 | 空气气压治疗仪 | 台 | 1 |  |  |  | 促进血液循环，防止血栓