**邛崃市中医医院**

**重要科室设置一键报警装置实施方案**

为进一步加强医院安防系统建设，健全“人防、物防、技防”的安全防范体系，医院拟对医院临床科室及治安重点部门安装一键报警装置并接入公安机关。现结合医院实际情况制定以下一键报警实施方案。

1. **一键报警设置点位**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **南环路院区** | | | | |
| 总值班室 | 手术室 | ICU | 外二科 | 外三科 |
| 内五病区 | 内四病区 | 儿科病区 | 胃镜室 | 门诊中医治疗室 |
| 检验科 | 收费室 | 药房 | 放射科 | 导诊台 |
| 急诊科 | 核酸采集室 |  |  |  |
| **西街院区** | | | | |
| 内三病区 | 内二病区 | 内一病区 | 针灸康复病区 | 门诊办公室 |
| 药房 | 口腔科 | 发热门诊 | 放射科 |  |

1. **功能要求**
2. 主机两套（西街院区、南院区），设置在门卫室。
3. 一键报警装置接入公安机关。
4. 负责网络接入和网络费用。
5. **合作模式：购买设备或年租**

邛崃市中医医院

2021年12月6日