**纤维胆道镜故障情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 故障现象 | 图片 |
| 纤维胆道镜 | 狼牌 | 7305.001 | 先端部胶皮破损、皱褶（详见图片） | 265e62bb45ffb309151d002a5070bcd |