**邛崃市中医医院**

**传染病防治能力建设项目设备配置功能需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能需求 | 备注 |
| 1 | 除颤仪 | 2 | 台 | 便携式、双向波、带体外起博功能、监护功能、能量强度可调，满足急诊急救需求。 |  |
| 2 | 心电图机 | 2 | 台 | 十二导、自动分析报告、带电池、使用折叠打印纸 |  |
| 3 | 输液泵 | 3 | 台 | 自备电池、具自动排空、气泡检测、堵塞报警、输液速度和输液量设置等功能，带推车。 |  |
| 4 | 注射泵 | 3 | 台 | 三通道，注射器可选，注射速度可调、配推车 |  |