**附件一**

**C形臂X线机功能需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能需求 | 备注 |
| 1 | C形臂X线机 | 1 | 台 | 功率≥5kw，图像清晰，自动升降，转动灵活，推动轻便，带工作站、打印机、摄影床、铅屏风，满足骨科手术需求。 |  |