## Sheet1
邛崃市中医医院 直线加速器报价表
公司名称（加盖鲜章） |  |  |  | 联系人 | 电话号码 |  |  | 邮箱
序号 | 设备名称 | 拟购置数量 | 单位 | 功能需求 | 品牌 | 型号 | 产地 | 报价（万元） | 成都周边推荐考察用户名称（1家） | 备注
1 | 直线加速器 | 1 | 台 | 1、能量≧6M；2、能量分档多，能量范围宽；3、设计有完善的多级安全连锁，确保患者、工作人员和设备的安全运行；4、方便进行全数字化的整体设计，整机采用计算机控制，操作软件采用图形界面，操作更简便；5、自动频率控制（AFC）、自动束流控制（AIC）、剂量监视和自动均整度控制（ADC）等控制系统全部采用微处理器控制，剂量稳定；6、限束装置的光阑、多叶光栅（MLC）可分别独立运动具备逆向适形调强放射治疗功能，适应不同治疗种类的需要；7、等中心精度高，达±1mm；8、具有远程故障诊断功能，便于厂家协助进行维护，维修更简便。