## Sheet1
附件1： 邛崃市中医医院 消防维修整改项目清单
序号 | 隐患项目 | 整改措施 | 数量(个）
1 | 西院区应急照明故障照明不亮 | 更换应急照明灯 | 20
2 | 西院区疏散指示故障照明不亮、数量不足 | 增加、更换疏散指示 | 10
3 | 南院区应急电源蓄电池电压不足 | 更换蓄电池 | 4
4 | 南院区稳压泵维修 | 维修稳压泵 | 1
5 | 南院区水泵房湿式报警阀老化无法复位 | 更换湿式报警阀 | 1
6 | 南院区水泵房湿式报警阀无排水设施 | 增加排水系统 | 1
7 | 南院区灭火器已近效期 | 更换灭火器 | 240