## Sheet1
附件一
邛崃市中医医院西院区氧气汇流室改造等零星维修工程清单
序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
一 | 南院区彩钢棚搭建及铺设仿真草皮
1 | 核酸采集排队区搭建彩钢棚 | 7.2m*8.7m | 62.64 | ㎡ | 采用防火岩棉瓦板 及不锈钢骨架制作
2 | 发热门诊等候区搭建彩钢棚 | 7m*4.5m | 31.5 | ㎡ | 釆用防火岩棉瓦板 及不锈钢骨架制作
3 | 原有板房及新建彩钢棚铺设仿真草坪 |  | 191.14 | ㎡ | 厚3厘米 加密材质
4 | 氧气汇流室开百叶窗 | 1x1m | 1 | 个 | 原有彩钢板开洞
二 | 西院区彩钢棚搭建及铺设仿真草皮
1 | 核酸采集排队区搭建彩钢棚 | 1.8m*6.5m | 11.7 | ㎡ | 釆用防火岩棉瓦板 及不锈钢骨架制作
2 | 原有板房及新建彩钢棚铺设仿真草坪 | 5.4m*6.5m | 35.1 | ㎡ | 厚3厘米 加密材质
三 | 西院区氧气房搭建岩棉彩钢板房
1 | 拆除旧板房 |  | 1 | 项 | 建渣清运
2 | 拆除原有板房地面垫层及挡水墙 |  | 1 | 项 | 建渣清运
3 | 标砖砌挡水墙、12墙 | 高40cm | 13.8 | 米 | 两面抹灰
4 | 地面卷材防水处理 |  | 42 | ㎡
5 | 地面混凝土 C25 | 厚8cm | 34.5 | ㎡
6 | 新建彩钢板房 墙面板及瓦面板 | 板房尺寸 7.5m*4.6m | 73.5 | ㎡ | 釆用防火岩棉板 及不锈钢骨架制作
7 | 钢质防火门双扇 |  | 2 | 道 | 甲级；发电机房门更换
8 | 塑钢百叶窗 | 1m*1m | 2 | 个
9 | 钢质排气扇 | 520*520 | 2 | 个
10 | 电线安装 明装套管 | 2.5 | 80 | m | 釆用套管 镀锌钢管
11 | 灯.备用电源插座 | 各1个 | 2 | 个 | 釆用防爆装置
12 | 灯开关及排气扇开关 | 各1组 | 2 | 个 | 釆用防爆装置
13 | 氧气瓶安全护栏 |  | 3 | 组 | 釆用镀锌钢管制作