邛崃市中医医院

西街院区氧气汇流管道转移及安装

实施方案

- 医院拟将现西街院区氧气汇流设施、设备搬至新建氧气汇流室并安装，实施方案如下：

- 一、实施方案

- （一）施工期间，每层新制临时管道，采用瓶装氧气供应。

- （二）将原有氧气汇流集中供应设施、设备搬至新建氧气汇流室；原有供氧管道重新施工，规范与新建汇流室设施、设备连接。

- （三）施工完成后，进行测试、调试后正常启用。

- （四）施工单位需具备压力管道施工资质。

- 二、 施工周期：2天

- 邛崃市中医医院

- 2022年6月20日