附件：

| 骨科耗材功能需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 组件 |
| 1 | 膝关节单髁置换系统 | 1、股骨髁；2、胫骨平台托；3、胫骨平台垫 |
| 2 | 腰椎后路动态固定系统 | 1、稳固长臂万向钉；2、可调连接棒；3、锁定器 |
| 3 | 颈椎后路单开门钢板 | 1、椎板成型钢板；2、螺钉 |
| 4 | 半髋关节置换系统 | 1、无领双锥度全涂层柄；2、双极头；3、球头 |
| 5 | 胫骨HTO钢板 | 1、钢板；2、螺钉 |
| 6 | 各型号外固定支架 | 各个型号 |