## Sheet1
附件：
邛崃市中医医院 配件及零星维修报价表
公司名称（加盖鲜章） |  |  | 联系人 |  | 电话号码 |  | QQ邮箱
报价要求： 1、本次配件及零星维修项目分为4个包，每个包次需全响应，未全响应的报价视为无效报价； 2、分包响应需同时响应人工和焊接费用； 3、不可单独响应人工和焊接费用。
序号 | 名称 |  | 单位 |  | 单位报价（元）
1 | 维修保养服务人工费用 |  | 元/天
2 | 管路焊接维修 |  | 元/天
包一：中心供氧
序号 | 名称 | 医院现用品牌 | 医院现用规格、型号 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单位报价（元） | 质保期 | 备注
1 | 氧气流量仪 | 利华 | LZR-200 | 套
2 | 氧气终端 | 坤洋 | 004# | 套
3 | 氧气终端 | 坤洋 | 德式 | 套
4 | 小单向阀 | 宇峰 |  | 套
5 | 大单向阀 | 宇峰 |  | 套
6 | 高压软管 | 华东空分 | 750㎜ | 根
7 | 氧气减压器 | 华西仪表 | YQY-11（国产） | 台
8 | 氧气减压器 | LBC | LBC-EX18 | 台
9 | 氧气减压器 | 捷锐 | 捷锐155MX-200 | 台
10 | 氧压表 | 上海减压器厂 | Ф100无边径向0-25MPa | 只
11 | 氧压表 | 上海减压器厂 | Ф100无边径向0-2.5MPa | 只
12 | 氧压表 | 上海减压器厂 | Ф100无边径向0-1.6MPa | 只
13 | 氧压表 | 上海减压器厂 | φ100 带边轴向0-2.5MPa | 只
14 | 氧压表 | 上海减压器厂 | φ100 带边径向0-2.5MPa | 只
15 | 氧压表 | 上海减压器厂 | φ100 带边轴向0-25MPa | 只
16 | 氧压表 | 上海减压器厂 | φ70 无边径向0-2.5MPa | 只
17 | 氧压表 | 上海减压器厂 | φ70 无边径向0-25MPa | 只
18 | 氧压表 | 上海减压器厂 | Φ60，无边径向，0-2.5MPa | 只
19 | 氧压表 | 上海减压器厂 | Φ60，无边径向，0-25MPa | 只
20 | 氧压表 | 上海减压器厂 | Φ60，无边径向，0-2.5MPa | 只
21 | 氧压表 | 上海减压器厂 | Φ60，无边轴向，0-2.5MPa | 只
22 | 氧气过滤器 | 坤洋 |  | 套
23 | 截止阀 | 坤洋 | φ14不锈钢 | 套
24 | 安全阀 | 宇峰 | DN10、0.8MPA | 个
25 | 安全阀 | 宇峰 | DN10、0.5MPA | 个
26 | 低温安全阀 | 宇峰 | DN25 | 只
27 | 低温安全阀 | 宇峰 | DN10 | 只
28 | 维修开关 | 宇峰 | φ8 | 支
29 | 汇流排缓冲弯管 | 坤洋 |  | 支
30 | 氧气呼吸机接头 | 坤洋 |  | 支
31 | 氧气软管 | 菲异特 |  | 米
32 | 双管垂直阀门 |  |  | 个
33 | 湿化瓶 | 宇峰 | 德式接口 | 套
34 | 宝塔呼吸机接头 | 坤洋 | 德式 | 个
合计（元）
包二：中心负压
序号 | 名称 | 医院现用品牌 | 医院现用规格、型号 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单位报价（元） | 质保期 | 备注
1 | 吸引电磁阀 | 上海阀门二厂 | DN80 | 台
2 | 吸引电磁阀 | 上海阀门二厂 | DN50 | 台
3 | 不锈钢浮球阀 | 坤洋 | 水汽分离器用 | 套
4 | 减震垫 | 坤洋 |  | 个
5 | 负压磁助式电击点真空表 | 上海减压器厂 | φ100 | 套
6 | 中间继电器 | 正泰 | 13F | 支
7 | 吸引终端 | 坤洋 | 004# | 个
8 | 吸引终端 | 坤洋 | 德式 | 个
9 | 负压软管 | 菲异特 |  | 米
10 | 吸引瓶真空表 | 宇峰 | 德式接口（1升） | 套
合计（元）
包三：病房呼叫系统及设备带
序号 | 名称 | 医院现用品牌 | 医院现用规格、型号 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单位报价（元） | 质保期 | 备注
1 | 呼叫主机 | A&S | C-Ⅲ | 套
2 | 走道显示屏 | A&S | 双面LED | 台
3 | 呼叫副主机 | A&S | C-Ⅱ | 台
4 | 信号线 | 成塑 |  | 米
5 | 主机主板 | A&S | C-Ⅲ | 张
6 | 主机电源板 | A&S | C-Ⅲ | 张
7 | 电话机 | A&S | C-Ⅲ | 台
8 | 分机电路板 | A&S | C-Ⅲ | 张
9 | 手线开关 | A&S | C-Ⅲ | 支
10 | 分机 | A&S | C-Ⅲ | 部
11 | 话柄连接线 | A&S |  | 个
12 | 设备带灯管 | 三雄 |  | 支
13 | 病房漏电保护器 | 正泰 |  | 个
14 | 床头灯罩 | 坤洋 |  | 套
15 | 二插插座 | 飞雕 |  | 个
16 | 一插一开插座 | 飞雕 |  | 个
17 | 电源开关 | 飞雕 | 单开 | 个
18 | 空气终端 | 坤洋 |  | 个
19 | 空气软管 | 菲异特 |  | 米
合计（元）
包四：空调系统
序号 | 名称 | 医院现用品牌 | 医院现用规格、型号 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单位报价（元） | 质保期 | 备注
1 | 初效过滤器 | 天瑞 | 592*592*45 | 个
2 | 初效过滤器 | 天瑞 | 290*592*45 | 个
3 | 中效过滤器 | 天瑞 | 592*592*381 | 个
4 | 中效过滤器 | 天瑞 | 290*592*381 | 个
合计（元）